## Приложения №1
Приложение № 1
к договору оказания услуг по передаче электрической энергии
№ 693/07 от "13" декабря 2007 г.
Перечень точек приема электрической энергии (мощности) в сеть ПАО "Косогорский металлургический завод"
№ п/п | Наименование присоединения (элементы электро-оборудования, входящие в расчет сальдо-перетоков) | Начало (название граничного элемента) | Конец (название граничного элемента) | Точка поставки (место расположения границы балансовой принадлежности) | Место установки расчетного счетчика (основного измерительного прибора); прием/отдача; кл. точности; признак включения в АСКУЭ; | Место установки контрольного счетчика (резервного измерительного прибора); прием/отдача; кл. точности; признак включения в АСКУЭ; | Метод определения величины энергии с учетом вычисляемых добавок к показаниям счетчиков, если показания счетчиков корректируются | Примечания
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9
1 | ВЛ 35 кВ "Рудаково-Косогорская 1" ГПП №5 (ввод №1) | Портальные гирлянды изоляторов ЗРУ 35 кВ ПС 35/6 №5 «Косая Гора» ВЛ-35 кВ «Рудаково-Косогорская 1» | Портальные гирлянды изоляторов ЗРУ 35 кВ ПС 35/6 №5 «Косая Гора» ВЛ-35 кВ «Рудаково-Косогорская 1» | Выход провода из натяжных зажимов портальных гирлянд изоляторов ОРУ 35 кВ ПС 35/6 №5 «Косая Гора»в сторону ВЛ-35 кВ «Рудаково-Косогорская 1» ПС 110/35/6 кВ №24 «Рудаково» | Тр-р Т-1 ГПП №5 прибор СЭТ-4ТМ.03.01 № 0108077622 Класс точности: А-0,5, Р-1; Тр-р Т-2 ГПП №5 прибор СЭТ-4ТМ.03.01 № 0108077566 Класс точности: А-0,5, Р-1; Тр-р Т-3 ГПП №5 прибор СЭТ-4ТМ.03.01 № 0108077512 Класс точности: А-0,5, Р-1
2 | ВЛ 35 кВ "Рудаково-Косогорская 2" ГПП№5 (ввод №2) | Портальные гирлянды изоляторов ЗРУ 35 кВ ПС 35/6 №5 «Косая Гора» ВЛ-35 кВ «Рудаково-Косогорская 1» | Портальные гирлянды изоляторов ЗРУ 35 кВ ПС 35/6 №5 «Косая Гора» ВЛ-35 кВ «Рудаково-Косогорская 1» | Выход провода из натяжных зажимов портальных гирлянд изоляторов ОРУ 35 кВ ПС 35/6 №5 «Косая Гора» в сторону ВЛ-35 кВ «Рудаково-Косогорская 2» ПС 110/35/6 кВ №24 «Рудаково»

## Приложение №2
Приложение № 2
к договору оказания услуг по передаче электрической энергии
№ 693/07 от "13" декабря 2007 г.
"Перечень точек отпуска электрической энергии (мощности) из сети ПАО "Косогорский металлургический завод"
№№ п/п | Источник питания |  |  |  | Класс напряжения физический, кВ | Класс напряжения по тарифу, кВ | Юридический адрес потребителя | Наименование потребителя | Наименование точки учета | Адрес точки учета | Технические характеристики учета | [10 empty] | Потери эл.энергии в сети по действующему договору электроснабжения |  | Договор электроснабжения / поставки электроэнергии
| Наименование ПС | Наименование присоединения ПС | Наименование ТП | Наименование присоединения к ТП | [6 empty] | Электросчетчик |  |  |  |  | ТТ |  |  | ТН |  |  | кВтч | % | № | Дата
[11 empty] | Тип | Дата поверки | Класс точности | Вид энергии | Заводской номер | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации | Тип | Класс точности | Коэффициент трансформации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | ПСО
1.1. | Косогорская | АО "ТГЭС" | ГПП №5 | фидер 108 | 6 | СН 1 | Тула, Демидовская плотина,10 | АО "ТГЭС" | Поселок, фидер 108 | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 2007 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 107073153 | ТПЛ-10С | 0.5 | 300/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
1.2. | Косогорская | АО "ТГЭС" | ГПП №5 | фидер 117 | 6 | СН 1 | Тула, Демидовская плотина,10 | АО "ТГЭС" | Поселок, фидер 108 | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 2007 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 107073211 | ТПЛ-10С | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
1.3. | Косогорская | АО "ТГЭС" | ГПП №5 | фидер 119 | 6 | СН 1 | Тула, Демидовская плотина,10 | АО "ТГЭС" | Поселок, фидер 108 | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 2007 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 107075059 | ТПЛ-10М УЗ | 0.5 | 300/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
1.4. | Косогорская | АО "ТГЭС" | ГПП №5 | фидер 137 | 6 | СН 1 | Тула, Демидовская плотина,10 | АО "ТГЭС" | Поселок, фидер 108 | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 2007 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 107074051 | ТПЛ-10М | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
1.5. | Косогорская | АО "ТГЭС" | ГПП №5 | фидер 139 | 6 | СН 1 | Тула, Демидовская плотина,10 | АО "ТГЭС" | Поселок, фидер 108 | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 2007 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 107072108 | ТПЛ-10М У2 | 0.5 | 300/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
1.6. | Косогорская | АО "ТГЭС" | ГПП №5 | фидер 150 | 6 | СН 1 | Тула, Демидовская плотина,10 | АО "ТГЭС" | Поселок, фидер 108 | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 2007 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 107073011 | ТПЛ-10М | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
2. | Потребители- юридические лица
2.1. | Косогорская | ОАО "Тулремстанок" | ГПП №5 | фидер 104 | 6 | СН 1 | Косая Гора, ул.Шмидта, 16 | ОАО "Тулремстанок" | ОАО "Тулремстанок" | ГЩУ ГПП №5 | Меркурий 230АR-00 С | 2012 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 10733230 | ТПФ | 0.5 | 150/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
2.2. | Косогорская | ОАО "Тулремстанок" | ГПП №5 | фидер 147 | 6 | СН 1 | Косая Гора, ул.Шмидта, 16 | ОАО "Тулремстанок" | ОАО "Тулремстанок" | ГЩУ ГПП №5 | ЦЭ6805А ЦЭ6811 | 1997 1994 | А-0,5 Р-1 | А Р | 23224 5728 | ТПЛ-10 | 0.5 | 150/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
2.3. | Косогорская | ООО "Лазурь" | ГПП №5 | фидер 102 | 6 | СН 1 | Тула, Красноармейский проспект, д.7 | ООО "Лазурь" | ООО "Лазурь" | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 2011 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 0811110340 | ТПЛ-10 | 0.5 | 150/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
2.4. | Косогорская | ООО "Лазурь" | ГПП №5 | фидер 153 | 6 | СН 1 | Тула, Красноармейский проспект, д.7 | ООО "Лазурь" | ООО "Лазурь" | ГЩУ ГПП №5 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 2012 | А-0,5 Р-1 | А/Р | 0812113816 | ТЛО-10 | 0,5 | 100/5 | НАМИ-10-95УХЛ2 | 0.5 | 60 |  | 0.18
2.5. | Косогорская | ф.151 | ТП 41 | ИП "Черкасов" | 0,4 | СН 2 | Тула, Красноармейский пр-т,д.4 ,кв.136 | ИП "Черкасов" | ИП "Черкасов" | РУ-0,4 кВ ТП 41 | Меркурий-230 АМ-03 | 2011 | 0.5 | А | 05544115 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 300/5 |  |  |  |  | 0.18
2.6. | Косогорская | ф.103 ф.128 | ТП компрес сорной станции ТЭЦ-ПВС | ПАО "МТС" | 0,4 | СН 2 | Тула, ул.Революции, д.8 | ПАО "МТС" | ПАО "МТС" | РУ- 0,4 кВ ТП компрес сорной станции | ПСЧ-3ТМ.05М.02 | 2011 | 1 | А | 0712100005 | [7 empty] | 0.18
2.7. | Косогорская | ф.117 ф.137 | ТП 914 | ООО "Домофоны Визит" | 0,4 | СН1 | Косая Гора, ул.Пушкина, д.26 | ООО "Домофоны Визит" | ООО "Домофоны Визит" | Косая Гора, ул.Пушкина,д.26 РУ-0,4 кВ | Меркурий 230 АМ-03 | 2012 | 0.5 | А | 01055015 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.8. | Косогорская | ф.124 ф.125 | ТП н/с №1 | ООО "Завод Электроаппаратуры" | 0,4 | НН | Косая Гора, Орловское шоссе, д.4, лит.Ц | ООО "Завод Электроаппаратуры" | ООО "Завод Электроаппаратуры" | Косая Гора, Орловское шоссе,д.4, лит.Ц, ВРУ-0,4 кВ | Меркурий 230 АМ-02 | 2012 | 1 | А | 13132857 | [7 empty] | 0.18
2.9. | Косогорская | ф.118 ф.138 | ТП п/с5а | ЧП "Грашин" | 0,4 | СН 2 | Косая Гора, ул.Макаренко, д.6 | ЧП "Грашин" | ЧП "Грашин" | РУ-0,4 кВ фитингового цеха | Меркурий 230 AR-03С | 2012 | 1 | А | 10641787 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.10. | Косогорская | ф.120 | ТП ЖКО | МКП "Тулагорсвет" | 0,4 | СН 2 | Тула, ул.Демидовская, д.37 | МКП "Тулагорсвет" | МКП "Тулагорсвет" | РУ-0,4 кВ ТП ЖКО | СЭТ-3р-02-10А | 2004 | 1 | А | 168900 | Т-0,66У3 | 0.5 | 600/5 |  |  |  |  | 0.18
2.11. | Косогорская | ф.124 ф.125 | ТП н/с №1 | СНТ "Металлург 1" | 0,4 | СН 2 | Косая Гора, ул.Октябрьская д.1, кв.30 | СНТ "Металлург 1" | СНТ "Металлург 1" | РУ-0,4 кВ ТП н/с №1 | СА4У-И672-М | 1986 | 2 | А | 402499 | Т-0,66УЗ | 0.5 | 400/5 |  |  |  |  | 0.18
2.12. | Косогорская | ф.124 ф.125 | ТП н/с №1 | СНТ "Металлург 2" | 0,4 | СН 2 | Косая Гора,ул.Горького, д.14, кв.9 | СНТ "Металлург 2" | СНТ "Металлург 2" | РУ-0,4 кВ ТП н/с №1 | СА3У-ИТ | 1986 | 2 | А | 110028 | Т-0,66УЗ | 0.5 | 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.13. | Косогорская | ф.151 | ТП 41 | СНТ "Металлург 3" | 0,4 | СН 2 | п.Косая Гора, ул.Пушкина, д.9 кв.12 | СНТ "Металлург 3" | СНТ "Металлург 3" | РУ-0,4 кВ ТП41 | СЭТ3а-02-74-06 | 2010 | 1 | А | 341936 | [7 empty] | 0.18
2.14. | Косогорская | ф.124 ф.125 | ТП н/с №1 | СНТ "Металлург 4" | 0,4 | СН 2 | п.Скуратовский, ул. Киреевская 3 | СНТ "Металлург 4" | СНТ "Металлург 4" | РУ-0,4 кВ ТП н/с №1 | СА4У-И672-М | 1988 | 2 | А | 600709 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 100/5 |  |  |  |  | 0.18
2.15. | Косогорская | ф.151 | ТП Октава | СНТ "Октава" | 0,4 | СН 2 | Тула, ул.Вересаева, д.22,кв.92 | СНТ "Октава" | СНТ "Октава" | РУ-04, кВ ТП Октава | СА4У-И672-М | 1986 | 2 | А | 319615 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.16. | Косогорская | ф.151 | ТП Чайка | СНТ "Чайка" | 0,4 | СН 2 | Тула,,ул.Сурикова,д.16 | СНТ "Чайка" | СНТ "Чайка" | РУ-0,4 кВ ТП Чайка | СА4У-И672-М СА4У-И672-М | 1988 1988 | 2 2 | А А | 666851 777222 | Т-0,66УЗ Т-0,66У3 | 0,5 0,5 | 150/5 150/5 |  |  |  |  | 0.18
2.17. | Косогорская | ф.118 ф.138 | ТП 36 напольный склад | СНТ "Строитель" | 0,4 | СН 2 | Тула, ул.Кауля, д.1, корп.2, кв.4 | СНТ "Строитель" | СНТ "Строитель" | РУ-0,4 кВ ТП напольный склад | СА4У-510 | 2011 | 2 | А | 016874 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.18. | Косогорская | ф.151 | ТП 41 | ГСК №36 | 0,4 | СН 2 | п.Косая Гора, ул.Пушкина д.19 кв.27 | ГСК №36 | ГСК №36 | РУ-0,4 кВ ТП41 | Меркурий 230 АМ | 2010 | 0.5 | А | 03962496 | Т-0,66УЗ | 0,5 | 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.19. | Косогорская | ф.151 | ТП 41 | ООО "МДС" | 0,4 | СН 2 | п.Косая Гора, ул. Победы, д.31 | ООО "МДС" | ООО "МДС" | РУ-0,4 кВ ТП41 | СА4У-И672-М Меркурий 230 АМ-03 | 1979 2012 | 2 0,5 | А А | 169062 11779052 | Т-0,66УЗ Т-0,66У3 | 0,5 0,5 | 200/5 200/5 |  |  |  |  | 0.18
2.20. | Косогорская | ф.103 ф.128 | ТП компрес сорной станции ТЭЦ-ПВС | ООО"Т2 Мобайл" | 0,4 | СН 2 | Тула, ул.Фрунзе, д.1Г | ООО"Т2 Мобайл" | ООО"Т2 Мобайл" | РУ- 0,4 кВ ТП компрес сорной станции | Энергомера СЕ303 S31 745-JGVZ | 2014 | 1 | А | 010297079000110 | [7 empty] | 0.18
2.21. | Косогорская | ф.103 ф.128 | ТП компрес сорной станции ТЭЦ-ПВС | ОАО "Вымпелком" | 0,4 | НН | Тула, пр-т Ленина, д.23 | ОАО "Вымпелком" | ОАО "Вымпелком" | РУ- 0,4 кВ ТП компрес сорной станции | СЭТ4-1/2М | 2006 | 1 | А | 619017 | [7 empty] | 0.18
3. | Потребители- физические лица
3.1. | Косогорская | ф.120 | ТП ЖКО | гр.Зенкин | 0,4 | НН | Косая Гора, ул.Трудовая, д.4 кв.41 | гр.Зенкин | гр.Зенкин | ВРУ пожарной охраны | СО И-П13 | 1993 | 1 | А | 10243 | [7 empty] | 0.18